## Лист1
№ | Наименование | Характеристика |  | Пред. цена | Ед.изм | Кол-во | сумма
1 | Тест полоски холестерина ABK Care Multi №25 | Используемый образец | Свежая капиллярная цельная кровь.
|  | Гематокрит в диапазоне, % | 35% - 50%
|  | Диапазон измерения | 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л)
|  | Точность, % | Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOP-PAP составляет < 10%;
|  | Воспроизводимость, % | Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14%. | 8700 | уп | 260 | 2262000
Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95%
|  | Среднее время для считывания, с | Около 30 секунд
|  | Температурный диапазон для использования тест-полоски, °C | от +10 °C и до +40 °C
|  | Температурный диапазон для хранения тест-полоски, °C | от +5°C и до +30 °C
|  | Срок хранения после первого вскрытия | 90 дней
|  | Срок годности | 24 месяца
2262000
№ | Наименование | Характеристика |  | Пред. цена | Ед.изм | Кол-во | сумма
1 | Тест полоски глюкозы ABK Care Multi №50 | Используемый образец | Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл
|  | Гематокрит в диапазоне, % | 35% - 50%
|  | Диапазон измерения | 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л)
|  | Точность, % | Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%;
|  | Воспроизводимость, % | Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. | 4002 | уп | 50 | 200100
Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5%
|  | Среднее время для считывания, с | 5 секунд
|  | Температурный диапазон для использования тест-полоски, °C | от +10 °C и до +40 °C
|  | Температурный диапазон для хранения тест-полоски, °C | от +5°C и до +30 °C
|  | Срок хранения после первого вскрытия | 90 дней
|  | Срок годности | 24 месяца
200100
№ | Наименование | Характеристика | Пред. цена | Ед.изм | Кол-во | сумма
1 | Цитощетка | однократного применения,стерильная | 60 | шт | 1592 | 95520
Предназначена для получения материала с поверхности шейки матки, стенок влагалища и из цервикального канала
∙ Наличие щетинок на рабочей части изделия позволяет собрать достаточное количество материала для различных видов исследований
∙ При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке
∙ Изготовлена из полипропилена
∙ Длина 174 мм, ширина 4,5 мм
95520