«Согласовано»                                                                         «Утверждено»

Главный бухгалтер                                                                  Директор

ГКП на ПХВ Талдыкорганская                                        ГКП на ПХВ Талдыкорганская

городская поликлиника №2                                                городская поликлиника №2

Г. Конкельдиева                                                                       С. Нурмухамбетова

«      »____________2017 год                                               «    »_____________2017 год

Заявка

для лабораторий

17 мая 2017 года

| № | Наименование | Характеристика | Пред. цена | Ед.изм | Кол-во | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для биохимического анализатора АВХ Pentra 400 |  |  |  |  |
| 1 | Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP). | Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии.Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: НАДН - 1,3 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | 9123 | уп | 6 | 54738 |
| 2 | Креатинин | Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом.Реагент 1: Гидкроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | 10948 | уп | 30 | 328440 |
| 3 | Билирубин общий ABX Pentra Bilirubin total CP | Диагностический реагент для определения общего билирубина в сыворотке, плазме крови | 12164 | уп | 4 | 48656 |
| 4 | Билирубин прямой ABX Pentra Bilirubin direct CP | Диагностический реагент для определения прямого билирубина в сыворотке, плазме крови методом колориметрии | 6812 | уп | 8 | 54496 |
| 5 | Реагент для определения мочевой кислоты (ABX Pentra Uric Acid CP). | Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом.Реагент 1: Фосфатный буфер , рН 7,00 125 ммоль/л EHSPT 1.38ммоль/л Аскорбатоксидаза ≥ 110 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Реагент 2: 4 – аминоантипирин 1,8 ммоль/л Е/Л Уриказа ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2 % Азид натрия <0,1 % | 17050 | уп | 2 | 34100 |
| 6 | Реагент для определения кальция (ABX Pentra Calcium AS CP). | Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом.Реагент MES, pH 6.5 – 100 ммоль/лАрсеназо III – 200 мкмоль/л На автоматический биохимический анализатор ABXPentra 400 | 13989 | уп | 1 | 13989 |
| 7 | Депротеинизирующий реагент ABX Pentra Deproteinizer CP, для анализатора Pentra 400 | Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | 14247 | уп | 10 | 142470 |
| 8 | Чистящий реагент ABX Pentra Clean Chem CP, для анализатора Pentra 400 | Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидкроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 27Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | 9732 | уп | 20 | 194640 |
| 9 | Гепатит B HBs Ag-strips 20 tests-VED | Тест для определения гепатита БУпаковка – 20 шт | 11222 | уп | 80 | 897760 |
| 10 | Активированное частичное тромбопластиновое время (APTT test) | Набор для ручного и автоматического определения активированного частичного (парциального) тромбопластинового времени (АЧТВ) с эллаговой кислотой в качестве активатораРеагент 1 Реагент- APTT - Цефалин и эллаговая Консерванты – 5*4 млРеагент 2 Хлорид кальция (CaC Консерванты – 25 ммоль/ л – 5*4 мл | 21168 | уп | 3 | 63504 |
| 11 | FIBRINOGEN. Clauss Test. – фибриноген тест | Набор для ручного и автоматического определения концентрации фибриногена.Реагент - Тромбин | 33405 | уп | 2 | 66810 |
| 12 | COAGULATION NORMAL CONTROL – норма 4*1 мл | Контроль для гемостаза Норма | 29000 | уп | 1 | 29000 |
| 13 | ТТГ-ИФА- -стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови.Диапазон измерения: 0-16мМЕ/лЧувствительность: 0,1мМЕ/л | 46338 | уп | 2 | 92676 |
| 14 | Т4 -свободный | Набор реагентов для иммуноферментного выявления концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови.Диапазон измерений: 0-80 пмоль/лЧувствительность: 1пмоль | 41580 | уп | 2 | 83160 |
| 15 | Т3 свободный ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного выявления концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови.Диапазон измерений: 0-20 пмоль/лЧувствительность: 0,5 пмоль/л | 46800 | уп | 1 | 46800 |
|  |  |  |  |  |  | 2151239 |

Заявитель  Оразкожаева С.Б.

«Согласовано»                                                                         «Утверждено»

Главный бухгалтер                                                                  Директор

ГКП на ПХВ Талдыкорганская                                        ГКП на ПХВ Талдыкорганская

городская поликлиника №2                                                городская поликлиника №2

Г. Конкельдиева                                                                       С. Нурмухамбетова

«      »____________2017 год                                               «    »_____________2017 год

Заявка

для лабораторий

17 мая 2017 года.

|  | Наименование | Характеристика | Пред. цена | Ед.изм | Кол-во | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакутейнер | с голубой крышкой | 57,29 | шт | 2000 | 114580 |
|  | Вакутейнер | с красной крышкой | 53,5 | шт | 7000 | 374500 |
|  | Вакутейнер | с сиреневой крышкой | 54,3 | шт | 8000 | 434400 |
|  | Вакутейнер | с желтой крышкой | 61,46 | шт | 2000 | 122920 |
|  | Иглы для забора крови | для забора крови | 32,26 | шт | 8000 | 258080 |
|  | Песочные часы 10 мин | 10 мин | 1500 | шт | 2 | 3000 |
|  | Песочные часы 15 мин | 15 мин | 1500 | шт | 2 | 3000 |
|  | Песочные часы 2 мин | 2 мин | 1000 | шт | 2 | 2000 |
|  | Бутыли | из темного стекла на 5 л | 2000 | шт | 10 | 20000 |
|  | Капилляры | СОЭметр | 80 | шт | 200 | 16000 |
|  |  |  |  |  |  | 1348480 |

Заявитель  Оразкожаева С.Б.